**![Углегорское%20СП_Герб[2]]()**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 февраля 2021года № 11 п. Углегорский

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения в местах

общественного пользования

Углегорского сельского поселения

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности мест общественного пользования на территории Углегорского сельского поселения, их тушения на первичной стадии возгорания

ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1. Утвердить:

       1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) (Приложение № 1).

       1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов (Приложение № 2).

 2.Считать утратившими силу Постановление Администрации Углегорского сельского поселения от 11.05.2017 г. № 48 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Углегорского сельского поселения».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского поселения Л.Л. Качурина

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

 от 02.02.2021 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Углегорского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование помещения, строения | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | Для внутренних жилых помещений - как для квартир (п.1).На участке, прилегающем к дому, - емкость с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра (в летнее время), немеханизированный пожарный инвентарь (лом, багор, ведра, лопаты совковые и штыковые, топор, лестница приставная, ящик с песком) | Приобретается за счет домовладельцев |
| 2 | Индивидуальные гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров - 1 ед. (порошковый, углекислотный) на 1 машиноместо. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м с лопатой - 1 ед. на помещение. Асбестовое полотно, полотно из грубошерстной ткани или из войлока размером не менее 1x1м. Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль | Приобретается за счет владельцев |
| 3 | Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров - 1 ед. (порошковый, углекислотный) на 50 кв.м защищаемой площади. Асбестовое полотно, полотно из грубошерстной ткани или из войлока размером не менее 1x1м. | Приобретается за счет владельцев |

Примечание:

Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, легкодоступном для использования в случае пожара.

Огнетушители должны размещаться на видных и удобных для доступа местах на высоте не выше 1,5 м.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

 от 02.02.2021 № 11

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования Углегорского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |   |
|   |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;- порошковые (ОП)вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кгОП-10/9ОП-5/4 |   2  12 |   |
| 2 | Лом | 1 |   |
| 3 | Ведро | 1 |   |
| 4 | Багор | 1 |   |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |   |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |   |